## Лист1 (hidden)
[19 empty] | 6 | 10 | 20 | 35
6 | 50 | 630 | C | ВВ | Нет | Да | Нет | от ТТ | Нет | Нет | Опция 1 | Нерасширяемый | Производства CHINT Electric | Запчасть 1 | Стандартная | Стандартная (12 месяцев) | Нет | 2НО+2НЗ(стандарт) | Нет | Нет | Нет | Нет
10 | 60 | 1250 | Co | ОЛ | 230AC | Нет | 1 кабель/фаза | 230AC | Нет (произ-во РФ) | 1хLXK | Опция 2 | Расширяемый вправо (вверх) | Указать свой вариант | Запчасть 2 | Увеличенной глубины (+75мм) | Расширенная (24 месяца) | Да (от партнера) | 3НО+3НЗ | YH5WZ-10/27 | YH5WS-13/36 | YH5WZ-26/66 | YH5WZ-51/134/400
20 |  |  | F | Тр-р | 220DC |  | 2 кабеля/фаза | 220DC | 1хТН |  | Опция 3 | Расширяемый влево (вверх) | Нет | Запчасть 3 |  | Расширенная (36 месяцев) |  | 1НО+5НЗ | YH5WS-10/30 | YH5WZ-17/45 | YH5WZ-32/85 | YH5WZ-51/134/600
35 |  |  | V | Секц. |  |  |  | Нет | 3хLCZ |  | Опция 4 | Расширяемый в обе стороны (вверх) |  | Запчасть 4 |  | Расширенная (48 месяцев) |  | 2НО+4НЗ |  | YH5WR-17/45 | YH5WX-34/90 | YH5WZ-51/134/400
|  |  | Vo | ТН |  |  |  |  | 1хLSY |  | Опция 5 |  |  | Запчасть 5 |  | Расширенная (60 месяцев) |  | 4НО+2НЗ |  | YH5WS-17/50 | HY5ZW-34/85
|  |  | D | Рез. | [6 empty] | Опция 6 |  |  | Запчасть 6 |  |  |  | 5НО+1НЗ
|  |  | De | [7 empty] | Опция 7 |  |  | Запчасть 7 |  |  |  | Нет
|  |  | SL | [7 empty] | Опция 8 |  |  | Запчасть 8
|  |  | SLo | [7 empty] | Опция 9 |  |  | Запчасть 9
|  |  | SV | [7 empty] | Опция 10 |  |  | Запчасть 10
|  |  | SVo | [7 empty] | Опция 11 |  |  | Принадлежность 1
|  |  | Apt | [7 empty] | Опция 12 |  |  | Принадлежность 2
|  |  | Cpt | [7 empty] | Опция 13 |  |  | Принадлежность 3
|  |  | M | [7 empty] | Опция 14 |  |  | Принадлежность 4
|  |  | CB | [7 empty] | Опция 15 |  |  | Принадлежность 5
| 1,8/3(3,6) | 1-жильный | Медь | Сшитый полиэтилен | Проволочный | Нет | ПВХ |  | Нет
| 3,6/6(7,2) | 3-жильный | Алюминий | ЭПР | Ленточный | Проволочная | ЧП |  | Подготовка
| 6/10(12) |  |  | Бумага |  | Ленточная |  |  | FS-R210
| 6,35/11(12) | [7 empty] | FS-R210E
8,7/15(17,5)
12/20(24)
12,7/22(24)
18/30(36)
19/33(36)
20,8/36(42)

## NG7 (RMU)
ё
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЭЛЕГАЗОВЫЕ МОНОБЛОКИ NG7 (RMU)
1 | Наименование компании:
2 | Контактное лицо:
3 | Адрес:
4 | Телефон:
5 | E-mail:
6 | Наименование проекта:
7 | Адрес доставки:
8 | Количество:
9 | Номинальное напряжение, кВ
10 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ
11 | Частота, Гц | 50
12 | Номинальный ток сборных шин, А | 630
13 | Датчик давления с механическим индикатором: | Да
14 | Индикаторы напряжения:
|  | Функция 1 | Функция 2 | Функция 3 | Функция 4 | Функция 5
15 | Тип функции:
16 | Назначение:
17 | Моторизованный привод, В:
18 | Контакты положения (2НO+2НЗ):
19 | Контакт сигнализации аварийного отключения:
20 | Независимый расцепитель:
21 | Индикатор тока короткого замыкания (УТКЗ):
22 | Дверь кабельного отсека:
23 | Рабочее напряжение РЗА, В
24 | Измерительные трансформаторы:
25 | Трансформаторы тока нулевой последовательности:
26 | Испытательные втулки
27 | Возможность расширения:
28 | Сервис | тел. +7 (495) 540-61-41, +7 (800) 222-61-41
29 | Микропроцессорная РЗА (функция V):
30 | Шеф-монтаж, шеф-наладка:
31 | Гарантийный период:
32 | Контракт на тех.обслуживание:
33 | Запасные части и принадлежности:
ООО «Чинт Электрик»
г. Москва, ул. Автозаводская, 23А, корпус 2, вход Б, 7 этаж
Тел.: +7 (495) 540-61-41 Тел.: +7 (800) 222-61-41
www.chint.ru
Примечания:
CHINTRussia
CHINT Russia
chint.russia
Note on B28: Дверь увеличенной глубины добавляется обязательно в случае выбора двух кабелей на фазу или одного кабеля на фазу плюс I-Tor

## Аксессуары
ё
СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ МОНОБЛОКОВ NG7 (RMU)
1 | WSD-6 | Контроллер температуры и влажности | комплект
2 | HX2-2 | Устройство фазировки кабелей | шт.
3 |  | Шунтовая катушка | шт.
4 | WJM-15/630 | Заглушки 6(10) кВ | комплект
5 | WJM-24/630 | Заглушки 20 кВ | комплект
6 | Motor "С" | Электродвигатель для моторизации привода (для функций C) | комплект
7 | Motor "V" | Электродвигатель для моторизации привода (для функций V) | комплект
8 | XRNT-12 / 6.3A | Комплект предохранителей 6,3 A, комплект из 3 шт. | комплект
9 | XRNT-12 / 10A | Комплект предохранителей 10 A, комплект из 3 шт. | комплект
10 | XRNT-12 / 16A | Комплект предохранителей 16 A, комплект из 3 шт. | комплект
11 | XRNT-12 / 20A | Комплект предохранителей 20 A, комплект из 3 шт. | комплект
12 | XRNT-12 / 31.5A | Комплект предохранителей 31,5 A, комплект из 3 шт. | комплект
13 | XRNT-12 / 40A | Комплект предохранителей 40 A, комплект из 3 шт. | комплект
14 | XRNT-12 / 50A | Комплект предохранителей 50 A, комплект из 3 шт. | комплект
15 | XRNT-12 / 80A | Комплект предохранителей 80 A, комплект из 3 шт. | комплект
16 | XRNT-12 / 100A | Комплект предохранителей 100 A, комплект из 3 шт. | комплект
17 | XRNT-12 / 125A | Комплект предохранителей 125 A, комплект из 3 шт. | комплект
18 | LDZC-10 | Трансформаторы тока 6(10) кВ, комплект из 3 шт. | комплект
19 | LDZK-20 | Трансформаторы тока 20 кВ, комплект из 3 шт. | комплект
20 | LXK | Трансформатор тока нулевой последовательности | комплект
21 | WEMX | Шинные соединители, комплект из 3 шт. | комплект
22 | 99T666-A | Амперметр | шт.
23 | Shunt release | Независимый расцепитель | комплект
24 | Fault Indicator, EKL4 | Индикатор токов короткого замыкания | комплект
25 | Live Display, DXN-10/T(Q) | Индикатор наличия напряжения | комплект
26 | FUSION Relay Protection, FS-R210 | Блок РЗА | комплект
27 | FUSION Relay Protection, FS-R210E | Блок РЗА | комплект
28 | Voltage Transformer | ТН 10кВ (двухобмоточный) 10/√3/0,1/√3/0,1/3 | комплект
29 | Test unit for function "C" (for one connection) | Испытательный комплект на функцию "С" (на одно присоединение) | комплект