## TDSheet
*стоимость продукции приведена в у.е. (1 у.е = у CYN)
**конечная стоимость продукции может отличаться, в зависимости от выбранных опций при заполнении опросного листа
***Возможно изготовление оборудования с иными характеристиками. Характеристики и стоимость такой продукции указываются при составлении проекта по запросу.
Артикул | Наименование | Тариф с НДС, у.е. | Ед. | Тип оборудования | Группа оборудования | Серия | Номинальное напряжение
NV2/T-630-25(150,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 24317.92 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(150,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 30572.28 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(210,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 24728.31 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(210,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 31000.49 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(275,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 27174.4 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(275,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 33948.89 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(150,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 24317.92 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(150,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 30572.28 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(210,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 24728.31 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(210,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 31000.49 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(275,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 27174.4 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(275,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 33948.89 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(150,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 24317.92 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(150,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 30572.28 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(210,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 24728.31 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(210,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 31000.49 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(275,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110ВDC, стац. | 27174.4 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(275,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 33948.89 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(150,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 24317.92 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(150,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 30572.28 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(210,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 24728.31 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(210,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 31000.49 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(275,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 27174.4 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-25(275,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 33948.89 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(150,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 24712.11 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(150,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 30978.68 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(150,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 24712.11 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(150,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 30978.68 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(150,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 24712.11 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(150,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 30978.68 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(150,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 24712.11 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(150,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 30978.68 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(210,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 25122.49 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(210,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 31406.88 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(210,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 25122.49 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(210,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 31406.88 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(210,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 25122.49 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(210,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 31406.88 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(210,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 25122.49 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(210,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 31406.88 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(275,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 27565.89 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(275,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 34355.29 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(275,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 27565.89 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(275,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 34355.29 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(275,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 27565.89 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(275,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 34355.29 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(275,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 27565.89 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-25(275,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 34355.29 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(150,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 25411.37 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(150,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 31706.91 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(150,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 25411.37 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(150,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 31706.91 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(150,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 25411.37 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(150,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 31706.91 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(150,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 25411.37 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(150,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 31706.91 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(210,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 25527.48 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(210,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 31832.37 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(210,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 25527.48 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(210,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 31832.37 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(210,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 25527.48 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(210,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 31832.37 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(210,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 25527.48 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(210,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 31832.37 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(275,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 27652.28 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(275,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 34442.57 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(275,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 27652.28 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(275,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 34442.57 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(275,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 27652.28 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(275,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 34442.57 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(275,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 27652.28 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-630-32(275,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 34442.57 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(150,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 25802.86 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(150,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 32116.03 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(150,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 25802.86 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(150,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 32116.03 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(150,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 25802.86 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(150,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 32116.03 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(150,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 25802.86 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(150,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 32116.03 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(210,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 25921.65 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(210,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 32236.03 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(210,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 25921.65 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(210,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 32236.03 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(210,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 25921.65 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(210,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 32236.03 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(210,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 25921.65 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(210,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 32236.03 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(275,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 28046.46 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(275,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 34854.42 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(275,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 28046.46 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(275,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 34854.42 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(275,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 28046.46 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(275,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 34854.42 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(275,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 28046.46 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-32(275,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 34854.42 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-40(210,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 40кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 36243.14 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-40(210,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 40кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 36243.14 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-40(275,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 33024.82 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-40(275,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 39475.66 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-40(275,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 33024.82 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-40(275,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 39475.66 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-40(275,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 33024.82 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-40(275,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 39475.66 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-40(275,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 33024.82 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1250-40(275,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1250А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 39475.66 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-32(210,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 29191.22 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-32(210,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 37434.6 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-32(210,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 29191.22 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-32(210,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 37434.6 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-32(210,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 29191.22 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-32(210,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 37434.6 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-32(210,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 29191.22 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-32(210,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 37434.6 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-32(275,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 31410.54 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-32(275,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 40145.72 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-32(275,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 31410.54 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-32(275,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 40145.72 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-32(275,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 31410.54 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-32(275,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 40145.72 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-32(275,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 31410.54 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-32(275,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 40145.72 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-40(210,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 40кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 38648.16 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-40(275,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 33815.74 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-40(275,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 41902.85 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-40(275,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 33815.74 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-40(275,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 41902.85 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-40(275,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 33815.74 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-40(275,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 41902.85 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-40(275,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 33815.74 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-1600-40(275,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 1600А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 41902.85 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-32(210,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 61033.74 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-32(210,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 69163.34 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-32(210,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 61033.74 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-32(210,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 69163.34 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-32(210,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 61033.74 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-32(210,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 69163.34 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-32(210,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.210 мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 61033.74 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-32(210,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 69163.34 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-32(275,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 63377.25 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-32(275,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 71530.78 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-32(275,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 63377.25 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-32(275,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 71530.78 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-32(275,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 63377.25 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-32(275,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 71530.78 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-32(275,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 63377.25 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-32(275,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 71530.78 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-40(275,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 60277.61 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-40(275,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 67522.18 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-40(275,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 60277.61 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-40(275,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 67522.18 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-40(275,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 60277.61 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-40(275,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 67522.18 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-40(275,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 60277.61 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2000-40(275,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2000А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 67522.18 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2500-32(275,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2500А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 66063.63 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2500-32(275,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2500А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 77757.62 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2500-32(275,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2500А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 66063.63 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2500-32(275,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2500А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 77757.62 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2500-32(275,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2500А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 66063.63 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2500-32(275,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2500А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 77757.62 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2500-32(275,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2500А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 66063.63 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2500-32(275,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2500А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 77757.62 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2500-40(275,AC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2500А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 64632.02 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2500-40(275,AC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2500А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 75030.84 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2500-40(275,AC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2500А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 64632.02 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2500-40(275,AC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2500А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 75030.84 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2500-40(275,DC110)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2500А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 64632.02 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2500-40(275,DC110)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2500А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 75030.84 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2500-40(275,DC220)F | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2500А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 64632.02 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NV2/T-2500-40(275,DC220)W | Вак. выкл. NV2 6-10кВ, ном.ток 2500А, 40кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 75030.84 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NV2 | 6-10 кВ
NXV-630-25(150,AC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 24074.92 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(150,AC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 20114.97 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(150,DC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 24074.92 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(150,DC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 20114.97 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(150,AC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 24074.92 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(150,AC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 20114.97 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(150,DC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 24074.92 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(150,DC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 20114.97 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(210,AC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 24463.45 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(210,AC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 20508.46 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(210,DC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 24463.45 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(210,DC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 20508.46 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(210,AC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 24463.45 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(210,AC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 20508.46 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(210,DC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 24463.45 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(210,DC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 20508.46 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(275,AC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 27662.6 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(275,AC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 23700.2 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(275,DC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 27662.6 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(275,DC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 23700.2 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(275,AC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 27662.6 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(275,AC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 23700.2 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(275,DC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 27662.6 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-25(275,DC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 23700.2 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(150,AC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 26973.72 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(150,AC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 22741.03 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(150,DC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 26973.72 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(150,DC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 22741.03 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(150,AC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 26973.72 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(150,AC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 22741.03 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(150,DC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 26973.72 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(150,DC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 22741.03 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(210,AC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 27348.46 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(210,AC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 23126.34 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(210,DC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 27348.46 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(210,DC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 23126.34 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(210,AC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 27348.46 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(210,AC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 23126.34 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(210,DC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 27348.46 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(210,DC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 23126.34 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(275,AC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 29855.98 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(275,AC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 25323.38 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(275,DC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 29855.98 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(275,DC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 25323.38 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(275,AC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 29855.98 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(275,AC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 25323.38 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(275,DC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 29855.98 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-630-32(275,DC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 630А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 25323.38 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(150,AC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 24543.35 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(150,AC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 20349.97 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(150,DC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 24543.35 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(150,DC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 20349.97 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(150,AC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 24543.35 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(150,AC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 20349.97 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(150,DC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 24543.35 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(150,DC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 20349.97 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(210,AC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 24931.88 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(210,AC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 20746.22 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(210,DC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 24931.88 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(210,DC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 20746.22 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(210,AC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 24931.88 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(210,AC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 20746.22 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(210,DC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 24931.88 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(210,DC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 20746.22 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(275,AC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 28131.03 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(275,AC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 23935.2 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(275,DC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 28131.03 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(275,DC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 23935.2 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(275,AC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 28131.03 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(275,AC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 23935.2 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(275,DC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 28131.03 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-25(275,DC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 25кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 23935.2 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(150,AC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 25441.66 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(150,AC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 21164.31 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(150,DC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 25441.66 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(150,DC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 21164.31 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(150,AC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 25441.66 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(150,AC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 21164.31 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(150,DC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 25441.66 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(150,DC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.150мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 21164.31 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(210,AC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 25830.18 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(210,AC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 21560.54 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(210,DC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 25830.18 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(210,DC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 21560.54 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(210,AC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 25830.18 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(210,AC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 21560.54 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(210,DC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 25830.18 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(210,DC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 21560.54 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(275,AC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 29029.34 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(275,AC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 24353.29 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(275,DC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 29029.34 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(275,DC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 24353.29 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(275,AC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 29029.34 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(275,AC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 24353.29 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(275,DC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 29029.34 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1250-32(275,DC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1250А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 24353.29 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1600-32(210,AC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 35193.42 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1600-32(210,AC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 29192.8 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1600-32(210,DC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 35193.42 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1600-32(210,DC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 29192.8 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1600-32(210,AC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 35193.42 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1600-32(210,AC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 29192.8 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1600-32(210,DC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 35193.42 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1600-32(210,DC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 29192.8 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1600-32(275,AC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 37703.69 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1600-32(275,AC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 31367.98 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1600-32(275,DC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 37703.69 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1600-32(275,DC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 31367.98 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1600-32(275,AC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 37703.69 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1600-32(275,AC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 31367.98 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1600-32(275,DC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 37703.69 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-1600-32(275,DC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 1600А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 31367.98 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2000-32(210,AC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 54964.22 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2000-32(210,AC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 43335.08 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2000-32(210,DC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 54964.22 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2000-32(210,DC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 43335.08 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2000-32(210,AC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 54964.22 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2000-32(210,AC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 43335.08 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2000-32(210,DC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 54964.22 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2000-32(210,DC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.210мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 43335.08 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2000-32(275,AC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 54964.22 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2000-32(275,AC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 42399.65 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2000-32(275,DC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 54964.22 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2000-32(275,DC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 42399.65 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2000-32(275,AC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 54964.22 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2000-32(275,AC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 42399.65 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2000-32(275,DC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 54964.22 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2000-32(275,DC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2000А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 42399.65 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2500-32(275,AC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2500А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, выкат. | 63453.95 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2500-32(275,AC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2500А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В AC, стац. | 44695.08 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2500-32(275,DC110)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2500А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, выкат. | 63453.95 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2500-32(275,DC110)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2500А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ110В DC, стац. | 44695.08 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2500-32(275,AC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2500А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, выкат. | 63453.95 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2500-32(275,AC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2500А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В AC, стац. | 44695.08 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2500-32(275,DC220)W | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2500А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, выкат. | 63453.95 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
NXV-2500-32(275,DC220)F | Вак. выкл. NXV 6-10кВ, ном.ток 2500А, 31,5кА, межф. расст.275мм, пружин. привод, ЦУ220В DC, стац. | 44695.08 | шт. | Коммутационные аппараты | Автоматические вакуумные выключатели | NXV | 6-10 кВ
DTT SCLB10-500/10 Al IP00 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 500кВА, степень защиты IP00, AL/AL | 168000 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCLB | 6-10 кВ
DTT SCLB10-500/10 Al IP31 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 500кВА, степень защиты IP31, AL/AL | 179666 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCLB | 6-10 кВ
DTT SCLB10-630/10 Al IP00 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 630кВА, степень защиты IP00, AL/AL | 183633 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCLB | 6-10 кВ
DTT SCLB10-630/10 Al IP31 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 630кВА, степень защиты IP31, AL/AL | 196233 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCLB | 6-10 кВ
DTT SCLB10-1000/10 Al IP00 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 1000кВА, степень защиты IP00, AL/AL | 252560 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCLB | 6-10 кВ
DTT SCLB10-1000/10 Al IP31 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 1000кВА, степень защиты IP31, AL/AL | 266000 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCLB | 6-10 кВ
DTT SCLB10-1250/10 Al IP00 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 1250кВА, степень защиты IP00, AL/AL | 280280 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCLB | 6-10 кВ
DTT SCLB10-1250/10 Al IP31 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 1250кВА, степень защиты IP31, AL/AL | 294840 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCLB | 6-10 кВ
DTT SCLB10-1600/10 Al IP00 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 1600кВА, степень защиты IP00, AL/AL | 350350 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCLB | 6-10 кВ
DTT SCLB10-1600/10 Al IP31 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 1600кВА, степень защиты IP31, AL/AL | 366800 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCLB | 6-10 кВ
DTT SCLB10-2000/10 Al IP00 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 2000кВА, степень защиты IP00, AL/AL | 379750 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCLB | 6-10 кВ
DTT SCLB10-2000/10 Al IP31 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 2000кВА, степень защиты IP31, AL/AL | 397250 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCLB | 6-10 кВ
DTT SCLB10-2500/10 Al IP00 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 2500кВА, степень защиты IP00, AL/AL | 460250 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCLB | 6-10 кВ
DTT SCLB10-2500/10 Al IP31 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 2500кВА, степень защиты IP31, AL/AL | 480200 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCLB | 6-10 кВ
DTT SCB10-250/10 CUIP00 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 250кВА, степень защиты IP00, CU/CU | 148283 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCB | 6-10 кВ
DTT SCB10-250/10 CUIP31 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 250кВА, степень защиты IP31 , CU/CU | 164966 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCB | 6-10 кВ
DTT SCB10-400/10 CUIP00 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 400кВА, степень защиты IP00, CU/CU | 171033 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCB | 6-10 кВ
DTT SCB10-400/10 CUIP31 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 400кВА, степень защиты IP31 , CU/CU | 182466 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCB | 6-10 кВ
DTT SCB10-630/10 CUIP00 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 630кВА, степень защиты IP00, CU/CU | 222600 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCB | 6-10 кВ
DTT SCB10-630/10 CUIP31 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 630кВА, степень защиты IP31, CU/CU | 235200 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCB | 6-10 кВ
DTT SCB10-1000/10 CUIP00 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 1000кВА, степень защиты IP00, CU/CU | 292600 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCB | 6-10 кВ
DTT SCB10-1000/10 CUIP31 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 1000кВА, степень защиты IP31 , CU/CU | 306320 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCB | 6-10 кВ
DTT SCB10-1250/10 CUIP00 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 1250кВА, степень защиты IP00, CU/CU | 341880 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCB | 6-10 кВ
DTT SCB10-1250/10 CUIP31 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 1250кВА, степень защиты IP31 , CU/CU | 357000 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCB | 6-10 кВ
DTT SCB10-1600/10 CUIP00 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 1600кВА, степень защиты IP00, CU/CU | 426650 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCB | 6-10 кВ
DTT SCB10-1600/10 CUIP31 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 1600кВА, степень защиты IP31 , CU/CU | 442750 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCB | 6-10 кВ
DTT SCB10-2000/10 CUIP00 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 2000кВА, степень защиты IP00, CU/CU | 470750 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCB | 6-10 кВ
DTT SCB10-2000/10 CUIP31 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 2000кВА, степень защиты IP31 , CU/CU | 490000 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCB | 6-10 кВ
DTT SCB10-2500/10 CU IP00 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 2500кВА, степень защиты IP00, CU/CU | 611100 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCB | 6-10 кВ
DTT SCB10-2500/10 CU IP31 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 2500кВА, степень защиты IP31 , CU/CU | 631050 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCB | 6-10 кВ
DTT SCB10-3200/10 CUIP00 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 3200кВА, степень защиты IP00, CU/CU | 784000 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCB | 6-10 кВ
DTT SCB10-3200/10 CUIP31 | Трансформатор сухой с литой изоляцией, 6(10)кВ, мощностью 3200кВА, степень защиты IP31 , CU/CU | 807100 | шт. | Силовые трансформаторы | Силовые трансформаторы с сухой изоляцией | SCB | 6-10 кВ